## Hoja1
Estructura de capas
Capa | Feature Type | Subtipo
Calles Existentes | Polyline
Calles Diseño | Polyline
Parcela Existente | Polygon
Parcelas Diseño | Polygon
Texto Referencia | Point
Línea MT Áerea Existente | Polyline | Construida
Línea MT Áerea Diseño | Polyline | Diseño
Línea MT Subt Existente | Polyline | Construida
Línea MT Subt Diseño | Polyline | Diseño
Línea BT Áerea Existente | Polyline | Existente
Línea BT Áerea Diseño | Polyline | Diseño
Línea BT Subt Existente | Polyline | Alumbrado, Construida
Monofásica, Construida
Trifásica, Construida
Línea BT Subt Diseño | Polyline | Alumbrado, Diseño
Monofásica, Diseño
Trifásica, Diseño
Interruptor o Seccionador | Point | Interruptor Circuito, Cerrada
Interruptor Circuito, Abierta
Recloser Trifasico , Abierta
Recloser Trifasico , Cerrada
Seccionalizador Trifasico Electronico, Abierta
Seccionalizador Trifasico Electronico, Cerrada
Seccionalizador Monofasico Hidrahulico, Cerrada
Seccionalizador Monofasico Hidrahulico, No Aplicable
Cuchilla Seccionalizadora | Point | Cuchilla de Linea Normalmente Abierta
Cuchilla de Linea Normalmente Cerrada
Fusible | Point | Expulsion Aereo C.C.
Expulsion P/Banco Trafo
Tipo Torpedo SF6
Baja Tension NH
Banco Transformador | Point | 1F Aereo, Construida
1F Aereo, Diseño
1F Boveda, Construida
1F Boveda, Diseño
1F Pedestal, Construida
1F Pedestal, Diseño
1F Sumerg, Construida
1F Sumerg, Diseño
2F Aereo, Construida
2F Aereo, Diseño
2F Aereo, Diseño
2F Boveda, Construida
2F Boveda, Diseño
3F Aereo, Construida
3F Aereo, Diseño
3F Boveda, Construida
3F Boveda, Diseño
3F Pedestal, Construida
3F Pedestal, Diseño
3F Sumerg, Construida
3F Sumerg, Diseño
Luminaria | Point | Lampara Tipo Cobra a Instalar
Lampara Tipo Cobra, Existente
Medición Baja Tensión | Point | Clase200
Colectivo
Entrega
Individual
Individual en Ducto
Medición Baja tensión C20 | Point
Medición Media Tensión | Point
Poste Diseño | Point | Poste de Hierro de 9m a Instalar
Poste de Concreto de 15m a Instalar
Poste de Concreto de 11m a Instalar
Poste de Concreto de 13m a Instalar
Poste Existente |  | Existente
Tierra | Point | Malla Tierra
Tierra Convencional
Ancla | Point | Ancla Acera Doble
Ancla Acera Sencilla
Ancla Acera Triple
Ancla Doble
Ancla Doble Pesada
Ancla Sencilla
Ancla Triple
Pararrayos | Point | Pararrayos de Línea
Pararrayos Tipo Codo
Pararrayos de Línea
Subt Carburo Silicio
Canalización o Ductos | Polyline | CEAC
CEAL
CEPT
CEPT2
CES
Tipo BT
Tipo C1
Tipo C10
Tipo C11
Tipo C12
Tipo C13
Tipo C138A
Tipo C138C
Tipo C138T
Tipo C14
Tipo C15
Tipo C2
Tipo C3
Tipo C4
Tipo C5
Tipo C6
Tipo C7
Tipo C8
Tipo C9
Cajas Registro, Bóvedas o | Point | Bóveda
Estructura Subterránea |  | Dist. Publica Subterranea
Foza Transformador
Loza Transformador
Módulo Conexión
Pedestal Medidor
Reg. Alta Tensión
Reg. Baja Tensión
Reg. Media Tensión
Reg. Media-Baja Tensión
Reg. Servicios Comple.
Tablero Baja Tensión