## Sheet1
Código Circuito | Código ARESEP | Subestación | Nombre Circuito | Nivel de Tensión MT (kV) | Longitud Línea Trifásica MT (m) | Capacidad Instalada de Transformación (MVA) | Capacidad Instalada DER (MW) | Cantidad de DER instados*
0107 | 1 | ALAJUELITA | EL LLANO | 34.5 | 7274.334 | 12.524 | 0.012025 | 2
0105 | 2 | ALAJUELITA | LA VERBENA | 34.5 | 16835.887 | 35.313 | 0.33873 | 22
0102 | 3 | ALAJUELITA | LINDA VISTA | 34.5 | 6809.476 | 5.03 | 0 | 0
0103 | 4 | ALAJUELITA | LOS PINOS | 34.5 | 19916.682 | 32.97 | 0.56045 | 10
0104 | 5 | ALAJUELITA | MORENOS | 34.5 | 9932.642 | 22.637 | 0.16301 | 12
0106 | 6 | ALAJUELITA | PERIFERICO | 34.5 | 11546.203 | 24.627 | 0.12073 | 10
0101 | 7 | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 34.5 | 12624.864 | 27.259 | 0.07789 | 5
0205 | 8 | ANONOS | AYALA | 34.5 | 23531.095 | 64.198 | 1.1387 | 23
0207 | 9 | ANONOS | CIMA | 34.5 | 13077.166 | 38.924 | 1.13 | 19
0202 | 11 | ANONOS | INDUSTRIAL | 13.8 | 9993.396 | 15.202 | 0.3746 | 14
0206 | 12 | ANONOS | LINDA VISTA | 34.5 | - | - | - | -
0208 | 13 | ANONOS | MATA REDONDA | 34.5 | 13906.252 | 35.132 | 0.31755 | 17
0201 | 14 | ANONOS | SABANA | 13.8 | 12845.571 | 31.269 | 0.37894 | 9
1201 | 16 | BARVA | CIPRESAL | 13.8 | 13776.838 | 10.568 | 0.14678 | 7
2202 | 18 | BELEN | FABRICAS | 34.5 | 7109.426 | 20.094 | 0.9778 | 4
2203 | 19 | BELEN | SAN JUAN | 34.5 | 3801.345 | 3.273 | 0.03716 | 2
2204 | 20 | BELEN | BELEN - SUBT 1 | 34.5 | 5613.658 | 44.35 | 0.22792 | 1
1406 | 21 | PATIO INTERRUPTORES BRASIL | CIUDAD COLON | 34.5 | 17407.266 | 28.492 | 0.10781 | 16
1405 | 22 | PATIO INTERRUPTORES BRASIL | FORUM | 34.5 | 4630.361 | 5.97 | 0.077985 | 7
1404 | 23 | PATIO INTERRUPTORES BRASIL | REFORMA | 34.5 | 29313.961 | 27.911 | 0.29528 | 19
1502 | 24 | LA CAJA | CALLE RUSIA | 34.5 | 17202.539 | 41.738 | 0.20761 | 12
1503 | 25 | LA CAJA | ELECTRIONA 1 | 34.5 | 1615.505 | 0 | 0 | 0
1504 | 26 | LA CAJA | ELECTRIONA 2 | 34.5 | 1974.692 | 0.1 | 0 | 0
1506 | 27 | LA CAJA | INA | 34.5 | 18615.211 | 33.052 | 1.5054 | 8
1501 | 28 | LA CAJA | INDUSTRIAS | 34.5 | 17496.743 | 30.808 | 0.24621 | 14
1507 | 29 | LA CAJA | CAJA-LOMAS | 34.5 | 8050.941 | 12.274 | 0.42092 | 7
1505 | 30 | LA CAJA | PAVAS | 34.5 | 15707.441 | 26.194 | 0.34762 | 16
0309 | 33 | COLIMA | BARRIO DENT | 34.5 | 17923.953 | 42.987 | 0.52638 | 17
0304 | 35 | COLIMA | GUADALUPE 1 | 34.5 | 12540.941 | 24.896 | 0.03071 | 2
0303 | 36 | COLIMA | GUADALUPE 2 | 34.5 | 8595.85 | 17.527 | 0.28781 | 3
0306 | 37 | COLIMA | PIUSES | 34.5 | 15195.718 | 38.393 | 1.1154 | 17
0301 | 38 | COLIMA | PRIMER AMOR | 34.5 | 17582.675 | 47.286 | 1.757 | 20
0308 | 39 | COLIMA | TIBAS | 34.5 | 13067.453 | 20.459 | 0.029215 | 3
0302 | 40 | COLIMA | URUCA | 34.5 | 1180.941 | 0.8 | 0 | 0
1601 | 41 | CURRIDABAT | CENTRAL | 13.8 | 11651.143 | 12.195 | 0.26181 | 6
0407 | 43 | DESAMPARADOS | CENTRAL | 34.5 | 4325.544 | 4.589 | 0 | 0
0403 | 44 | DESAMPARADOS | CALLE FALLAS | 34.5 | 11547.54 | 17.2 | 0.14729 | 6
0401 | 45 | DESAMPARADOS | PORVENIR | 34.5 | 3133.46 | 3.532 | 0.031905 | 2
0402 | 46 | DESAMPARADOS | RIO AZUL | 34.5 | 15537.256 | 14.553 | 0.18644 | 7
0404 | 47 | DESAMPARADOS | SAN ANTONIO | 34.5 | 21756.726 | 49.115 | 2.2412 | 22
0405 | 48 | DESAMPARADOS | SANTA MARTA | 34.5 | 21979.859 | 44.28 | 1.0553 | 19
0406 | 49 | DESAMPARADOS | TIRIBI | 34.5 | 7958.306 | 10.502 | 0.012485 | 2
1803 | 50 | PATIO INTERRUPTORES ELECTRIONA | MONTANA | 34.5 | 4810.654 | 4.764 | 0.24616 | 6
1804 | 51 | PATIO INTERRUPTORES ELECTRIONA | POTRERILLOS | 34.5 | 21849.999 | 37.677 | 0.53108 | 10
1805 | 52 | PATIO INTERRUPTORES ELECTRIONA | SCOTT | 34.5 | 10978.244 | 33.483 | 1.2452 | 10
2804 | 53 | ESCAZU | GUACHIPELIN | 34.5 | 27830.826 | 59.136 | 1.4671 | 51
2805 | 54 | ESCAZU | JABONCILLOS | 34.5 | 27048.153 | 47.661 | 0.34803 | 36
2803 | 55 | ESCAZU | LAURELES | 34.5 | 18615.505 | 66.584 | 2.2683 | 40
2806 | 56 | ESCAZU | MULTIPLAZA | 34.5 | 6929.516 | 33.213 | 0.36739 | 9
2808 | 57 | ESCAZU | SANTA ANA NORTE | 34.5 | 24300.094 | 39.781 | 1.2924 | 64
2807 | 58 | ESCAZU | SANTA ANA SUR | 34.5 | 11828.452 | 17.964 | 0.18905 | 16
1102 | 60 | EL ESTE | CONCEPCION | 34.5 | 17493.308 | 28.432 | 0.20158 | 24
1104 | 61 | EL ESTE | PINARES | 34.5 | 16233.301 | 36.313 | 0.70299 | 32
1101 | 62 | EL ESTE | SAN DIEGO | 34.5 | 17410.124 | 34.959 | 0.8409 | 39
1103 | 63 | EL ESTE | TRES RIOS | 34.5 | 20093.532 | 27.438 | 1.0995 | 18
0502 | 67 | GUADALUPE | CENTRAL | 13.8 | 8817.156 | 11.558 | 0.32648 | 11
0501 | 68 | GUADALUPE | SAN JOSE | 13.8 | 10761.25 | 11.966 | 0.09671 | 5
0505 | 69 | GUADALUPE | SAN VICENTE | 13.8 | 1263.561 | 0.54 | 0.10304 | 3
0504 | 70 | GUADALUPE | SANTA TERESITA | 13.8 | 7412.812 | 11.06 | 0.17586 | 12
2502 | 71 | HEREDIA | BARREAL | 34.5 | 30353.233 | 37.039 | 0.30423 | 26
2501 | 72 | HEREDIA | LOS LAGOS | 34.5 | 21900.172 | 46.99 | 3.3717 | 23
2706 | 86 | LINDORA | BRASIL | 34.5 | 5696.38 | 2.595 | 0.028665 | 7
2703 | 87 | LINDORA | GUACIMA | 34.5 | 48348.579 | 39.661 | 0.21802 | 23
2707 | 88 | LINDORA | HONDURA | 34.5 | 6066.967 | 31.779 | 0.01617 | 1
2704 | 89 | LINDORA | OJO DE AGUA | 34.5 | 20576.723 | 46.804 | 1.0125 | 31
2709 | 90 | LINDORA | RADIAL | 34.5 | 15618.25 | 42.188 | 1.3984 | 20
1304 | 97 | PATIO INTERRUPTORES PORROSATI | SAN LORENZO | 34.5 | 16172.185 | 16.592 | 0.16801 | 16
1302 | 98 | PATIO INTERRUPTORES PORROSATI | SANTA BARBARA | 34.5 | 28473.402 | 28.984 | 0.79866 | 22
1002 | 99 | PRIMER AMOR | ROHRMOSER | 13.8 | 5677.482 | 7.794 | 0.21944 | 5
1001 | 100 | PRIMER AMOR | VALENCIA | 13.8 | 1577.015 | 1.62 | 0.05032 | 1
0707 | 103 | SABANILLA | BETANIA | 13.8 | 12202.742 | 18.85 | 0.094245 | 5
0703 | 104 | SABANILLA | GUADALUPE | 34.5 | 17399.343 | 17.283 | 0.83374 | 27
0706 | 105 | SABANILLA | IPIS | 13.8 | 11278.325 | 12.32 | 0.27262 | 17
0708 | 106 | SABANILLA | LOURDES | 13.8 | 13654.86 | 23.985 | 0.28207 | 29
0705 | 107 | SABANILLA | MIRAFLORES | 13.8 | 9671.022 | 10.48 | 0.10242 | 9
0701 | 108 | SABANILLA | PURRAL | 34.5 | 11884.619 | 15.67 | 0.24811 | 4
0702 | 109 | SABANILLA | SAN MARINO | 34.5 | 23576.703 | 40.524 | 0.68698 | 47
0709 | 110 | SABANILLA | SABANILLA-S.PEDR | 34.5 | 19187.035 | 44.665 | 0.30615 | 14
0704 | 111 | SABANILLA | SAN RAFAEL | 34.5 | 29540.431 | 32.994 | 0.3201 | 28
2602 | 114 | SAN MIGUEL | LLORENTE | 34.5 | 17192.281 | 37.24 | 1.0964 | 19
2601 | 115 | SAN MIGUEL | SAN LUIS | 34.5 | 17485.482 | 10.282 | 0.10929 | 4
2605 | 116 | SAN MIGUEL | S.MIGUEL-S.TMAS | 34.5 | 20657.951 | 24.145 | 0.9173 | 17
2007 | 119 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_2B | 13.8 | - | - | - | -
2001 | 120 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_1A | 13.8 | - | - | - | -
2006 | 121 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_1B | 13.8 | - | - | - | -
2002 | 122 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_2A | 13.8 | - | - | - | -
2003 | 123 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_3A | 13.8 | - | - | - | -
2008 | 124 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_3B | 13.8 | - | - | - | -
2004 | 125 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_4A | 13.8 | - | - | - | -
2009 | 126 | GUADALUPE SUBT | SUB_GUADALUP_4B | 13.8 | - | - | - | -
2101 | 127 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ ANGELES_1A | 13.8 | 7183.005 | 14.184 | 0.24232 | 8
2106 | 128 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_1B | 13.8 | 2250.939 | 5.393 | 0 | 0
2102 | 129 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_2A | 13.8 | 3962.873 | 4.937 | 0.0325 | 3
2107 | 130 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_2B | 13.8 | 3791.744 | 6.479 | 0.02286 | 2
2103 | 131 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_3A | 13.8 | 13856.345 | 23.716 | 0.50625 | 11
2108 | 132 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_3B | 13.8 | 11326.881 | 21.551 | 0.08215 | 2
2104 | 133 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_4A | 13.8 | 13034.652 | 16.218 | 0.19346 | 5
2109 | 134 | LOS ANGELES SUBT. | SUB_ANGELES_4B | 13.8 | 10876.672 | 13.367 | 0.13308 | 4
1901 | 135 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_1A | 13.8 | 12790.737 | 25.6 | 0.24046 | 12
1906 | 136 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_1B | 13.8 | 12228.105 | 14.731 | 0.11659 | 6
1902 | 137 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_2A | 13.8 | 5009.719 | 9.09 | 0 | 0
1907 | 138 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_2B | 13.8 | 3677.547 | 3 | 0 | 0
1903 | 139 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_3A | 13.8 | 11658.767 | 17.766 | 0.19381 | 3
1908 | 140 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_3B | 13.8 | 12323.96 | 12.827 | 0.07314 | 4
1904 | 141 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_4A | 13.8 | 9161.68 | 14.897 | 0.13287 | 7
1909 | 142 | URUCA SUBT. | SUB_URUCA_4B | 13.8 | 6098.41 | 6.538 | 0.005 | 1
0801 | 144 | SUR | SUR-BARRIO CUBA | 13.8 | 9606.429 | 14.998 | 0.62874 | 8
0804 | 145 | SUR | DESAMPARADOS | 13.8 | 5553.138 | 7.606 | 0.0405 | 2
0802 | 146 | SUR | SAN CAYETANO | 13.8 | 11832.885 | 14.556 | 0.46472 | 10
0803 | 147 | SUR | ZAPOTE | 13.8 | 6067.471 | 6.234 | 0.01698 | 2
0909 | 150 | LA URUCA | URUCA- DON BOSCO | 13.8 | 7676.57 | 10.019 | 0.19181 | 6
0907 | 151 | LA URUCA | BARRIO MEXICO | 13.8 | 9058.139 | 13.565 | 0.28406 | 15
0901 | 152 | LA URUCA | URUCA-STA ROSA | 13.8 | 8094.665 | 15.218 | 0.35525 | 12
0902 | 153 | LA URUCA | VIRILLA | 13.8 | 11939.035 | 19.487 | 0.41535 | 18
3004 | 324 | CORONADO | CORON-CASCAJAL | 34.5 | 37537.492 | 20.707 | 0.20333 | 14
3001 | 325 | CORONADO | CORON-S.BLAS | 34.5 | 11844.106 | 14.093 | 0.10397 | 6
3003 | 326 | CORONADO | CORON-S.ISIDRO | 34.5 | 17086.938 | 21.447 | 0.44816 | 12
3002 | 327 | CORONADO | CORON-S.JERONIM | 34.5 | 16701.084 | 16.006 | 0.12566 | 12
2604 | 328 | SAN MIGUEL | BARRIO SOCORRO | 34.5 | 7505.436 | 6.79 | 0.14562 | 7
2603 | 329 | SAN MIGUEL | S.MIGUEL-S.DOM. | 34.5 | 21550.74 | 21.038 | 0.42172 | 20
1403 | 373 | PATIO INTERRUPTORES BRASIL | VENTANAS | 34.5 | 765.2 | 0.501 | 0 | 0
2205 | 404 | BELEN | BELEN - ZFA | 34.5 | 8690.509 | 36.979 | 0.77031 | 4
3206 | 405 | HIGUITO | PATARRA | 34.5 | 10503.387 | 18.542 | 0.23991 | 7
3201 | 406 | HIGUITO | LOS GUIDO | 34.5 | 9246.675 | 13.214 | 0.09558 | 2
3205 | 407 | HIGUITO | HIGUERONES | 34.5 | 13531.466 | 29.799 | 0.69863 | 13
3202 | 408 | HIGUITO | ASERRI | 34.5 | 16305.744 | 22.406 | 0.25467 | 7
2809 | 411 | ESCAZU | PIEDADES | 34.5 | 19444.2 | 23.316 | 0.049665 | 10
2710 | 419 | LINDORA | CARGILL | 34.5 | 4842.561 | 16.102 | 0 | 0
2711 | 435 | LINDORA | VALLE DEL SOL | 34.5 | - | - | 0.27283 | 14
*Incluye ampliaciones
NOTAS: 0206 – Anonos – Linda Vista: es un respaldo del circuito 0102 – Alajuelita – Linda Vista Sub. Guadalupe Subterránea: se encuentra en contingencia, sus recorridos se reparten en alimentadores de Los Ángeles y Uruca Subt. Los circuitos de esta subestación son: 2007, 2001, 2006, 2002, 2003, 2008, 2004, 2009 2711 – Lindora – Valle del Sol: el recorrido se encuentra en alimentadores colindantes para el modelo de red analizado Este archivo fue actualizado el 17-07-2025, las condiciones futuras pueden cambiar por la naturaleza dinámica del sistema de distribución